# DBW全自动补偿式单相稳压器

# DBW全自动补偿式单相稳压器是适用于当外界的供电网络电压波动或负载变化造成电压波动时，能自动保持输出电压稳定。本系列产品与其它型式的闻压器相比，具有容量大、效率高、无波形畸变、电压调节平稳等优点，适用负载广泛，能承受瞬时超载，可长期连续工作，手动/自动切换，设有过压保护、缺相、相序保护及机械故障自动保护，本机体积小，重量轻，使用安装方便，运行可靠等优点。（分数显、仪表指示两类）。
    DBW单相稳压器-使用场合
    广泛用于工厂、邮电、商场、电梯、医院、学校、印刷、纺织、证卷等所有需要正常电压保证的场合及大、中型工矿企业车间，部分供电及重要设备和配套。
    DBW单相稳压器-产品性能
    输入电压：单相175V-265V；

输出电压：单相220V；

输出精度：1-5%可调

频率：50HZ/60HZ

效率：>95%(功率等级50KVA以上)

响应速度：<1.5S

环境温度：-10℃-+40℃

绝缘电阻：>20MΩ

过载能力：二倍额定电流,维持1分钟

波形失真：无附加波形失真

保护功能：过压、过流、缺相、相序

DBW系列全自动补偿式单相稳压器

| 型号规格 | 输出功率(KVA) | 产品尺寸(cm) | 净重(KG) |
| --- | --- | --- | --- |
| DBW-20 | 20 | 65X56X135 | 278 |
| DBW-30 | 30 | 65X56X135 | 300 |
| DBW-40 | 40 | 65X56X135 | 320 |
| DBW-50 | 50 | 80X60X150 | 350 |
| DBW-60 | 20 | 80X60X150 | 370 |
| DBW-70 | 20 | 80X60X150 | 390 |
| DBW-80 | 20 | 80X60X150 | 420 |
| DBW-100 | 20 | 90X70X170 | 460 |
| DBW-120 | 20 | 90X70X170 | 490 |
| DBW-150 | 20 | 90X70X170 | 2515 |
| DBW-180 | 20 | 100X80X190 | 560 |
| DBW-200 | 20 | 100X80X190 | 590 |
| DBW-20 | 20 | 65X56X135 | 278 |